## Eingabe
Um- und gleich-Rechner: Energiebverbrauch nach Energieträgern
kWh | kWh
pro m³ | pro l | ¢ | Energieträger | Liter | m³ | kWh | MWh
– | – | ¢ | Ökostrom | – | – |  |  |  |  | 0
– | – | ¢ | Strom | – | – | 820000 |  | 820000 |  | 820000
– | – | ¢ | Nah/Fernwärme | – | – |  |  |  |  | 0
9.46 | 0.00946 | ¢ | ErdGas | [6 empty] | 0
9.46 | 0.00946 | ¢ | BioGas |  | 23800 |  |  |  | 225148 | 225148
9800 | 9.8 | ¢ | Heizöl leicht | 23200 |  |  |  | 227360 |  | 227360
9800 | 9.8 | ¢ | Heizöl schwer | [6 empty] | 0
8900 | 8.9 | ¢ | Benzin | 6100 |  | – | – | 54290 |  | 54290
9800 | 9.8 | ¢ | Diesel | 12200 |  | – | – | 119560 |  | 119560
9800 | 9.8 | ¢ | BioTreibstoff |  |  | – | – |  |  | 0
Menge | CO2-Faktor | ¢ | Energieträger | kWh | t CO2 | € | ≈ ct / kWh
0 | g / kWh | ¢ | Ökostrom | 0 | 0 |  | –
470 | g / kWh | ¢ | Strom | 820000 | 385.4 | 205000 | 25
280 | g / kWh | ¢ | Nah/Fernwärme | 0 | 0 |  | –
201 | g / kWh | ¢ | ErdGas | 0 | 0 |  | –
15.2 | g / kWh | ¢ | BioGas | 225148 | 3.4222 | 41000 | 18.2102
266 | g / kWh | ¢ | Heizöl leicht | 227360 | 60.4778 | 75000 | 32.9873
288 | g / kWh | ¢ | Heizöl schwer | 0 | 0 |  | –
2.37 | kg / l | ¢ | Benzin | 54290 | 14.457 | 10080 | 18.567
2.65 | kg / l | ¢ | Diesel | 119560 | 32.33 | 24200 | 20.2409
7 | g / kWh | ¢ | BioTreibstoff | 0 | 0 |  | –
Eingabefeld:
Schatten 
Kosten
Schatten 
Mengen
Schatten 
Emission