## Eingabe
Um- und gleich-Rechner: Energiebverbrauch nach Energieträgern
kWh | kWh
pro m³ | pro l | ¢ | Energieträger | Liter | m³ | kWh | MWh
– | – | ¢ | Ökostrom | – | – |  |  |  |  | 0
– | – | ¢ | Strom | – | – | 820000 |  | 820000 |  | 820000
– | – | ¢ | Nah/Fernwärme | – | – |  |  |  |  | 0
9.46 | 0.00946 | ¢ | ErdGas | [6 empty] | 0
9.46 | 0.00946 | ¢ | BioGas |  | 24000 |  |  |  | 227040 | 227040
9800 | 9.8 | ¢ | Heizöl leicht | 55000 |  |  |  | 539000 |  | 539000
9800 | 9.8 | ¢ | Heizöl schwer | [6 empty] | 0
8900 | 8.9 | ¢ | Benzin | 6000 |  | – | – | 53400 |  | 53400
9800 | 9.8 | ¢ | Diesel | 12000 |  | – | – | 117600 |  | 117600
9800 | 9.8 | ¢ | BioTreibstoff |  |  | – | – |  |  | 0
Menge | CO2-Faktor | ¢ | Energieträger | kWh | t CO2 | € | ≈ ct / kWh
0 | g / kWh | ¢ | Ökostrom | 0 | 0 |  | –
470 | g / kWh | ¢ | Strom | 820000 | 385.4 | 210000 | 25.6098
280 | g / kWh | ¢ | Nah/Fernwärme | 0 | 0 |  | –
201 | g / kWh | ¢ | ErdGas | 0 | 0 |  | –
15.2 | g / kWh | ¢ | BioGas | 227040 | 3.451 | 45000 | 19.8203
266 | g / kWh | ¢ | Heizöl leicht | 539000 | 143.374 | 75000 | 13.9147
288 | g / kWh | ¢ | Heizöl schwer | 0 | 0 |  | –
2.37 | kg / l | ¢ | Benzin | 53400 | 14.22 | 9500 | 17.7903
2.65 | kg / l | ¢ | Diesel | 117600 | 31.8 | 22000 | 18.7075
7 | g / kWh | ¢ | BioTreibstoff | 0 | 0 |  | –
Eingabefeld:
Schatten 
Kosten
Schatten 
Mengen
Schatten 
Emission